| 1 | 适用于飞利浦EPIQ 7C彩超心脏经胸四维探头：型号X5-1； |
| --- | --- |
| 3 | 探头工作频率范围： 成人单晶体矩阵探头：超声频率1.0-5.0MHz，单探头解决方案（包括二维及三维结构和功能）； |
| 4 | 具备2D、M模式、C模式、PW、CW、TDI、实时任意切面成像、智能旋转； |
| 5 | 具备Live3D、Full Volume、 3D Color、3D Zoom、3D Zoom color； |
| 6 | 具备实时双容积视野； |
| 7 | 具备三维和MPR直接测量； |
| 8 | 实时智能旋转成像：矩阵探头实现0－360度任意平面显像 |
| 9 | 智能旋转，通过智能电子偏转声束发射技术，获取感兴趣扫描切面； |
| 10 | 成人单晶体矩阵探头必须是原装进口，并且提供EPIQ 7C注册证和登记表 |

飞利浦彩超探头技术参数