微量血总胆红素测定仪招标技术参数

1测定范围：0-30mg/dl

2采血量：  40ul以上，采用脚拇指或脚跟微量采血，减少新生婴儿的痛苦和血量损失

3线性：    ≤10 mg/dl时为±0.5 mg/dl

≥10 mg/dl—30 mg/dl时为±5 %

4稳定性：  ≤0.15 mg/dl

5重复性：  CV≤1%

6采样管： 进口毛细管，使采样管造成的误差减至最小，提高测定精度

7光源：   6V1.5Ａ卤钨灯

８配套微量血离心机技术要求：

(1)最高转速：12000rpm

(2)容量：不少于24根毛细管

(3)定时：至少10分钟

（4）启动时间：小于1分钟