电子支气管技术参数要求

参数要求：

1、原装进口设备。

2.※视野角： 90°

3.景深：2-50mm

4．※先端部   外径≤2.8mm，插入部   外径≤2.8mm

5.※弯曲角度：    上≥180°、下≥130°

6．※有效长度≥600mm，全长≥870mm

7．※钳子管道 内径≥1.2mm

8．激光兼容性            无

9．高频兼容性            无

10. 最小可视距离≤1.5mm