超声骨密度测量系统主要技术参数

1、测量值：声速（SOS）

2、探头：产品主频声工作频率为：0.5MHZ

*3、测量准确度&精度：人体测量准确度RMS CV=0.35±0.05；探头精度≦0.25%

*4、测量时间：单次检测时间为：小于60秒

5、安全标准：GB9706.1，GB9706.9，GB9706.15

6、使用电源：220伏通用电源

*7、打印：结果可直接打印，并与标准库数据比对，自动给予评价建议

8、消毒或灭菌方法：探头可常规消毒处理

9、运行类别：连续运行

备注：带“*”为核心技术参数。