电视、电话、低音广播主材参数要求

一、闭路电视系统

1、75-5双网四屏电缆

2、75-9铝带发泡电缆

3、光信号接收机（放大模块为进口模块）

4、86型暗装电视面板

5、2m电视用户线

6、800*600电视设备厢

7、75-5冷压F头

8、干线放大器（进口模块）

9、放大器专用可调均衡器

10、放大器专用可调衰减器

11、一体化八分配器

12、一体十六分配器

13、1-4分支分配器（860M，均价）

14、双通

二、低音广播系统

1、2*1.0RVV音频线

2、2*0.75RVV音频线

3、4*2.5RVV音频线

4、5W吸顶定压喇叭

5、暗装喇叭开关

6、强切双回路专用变压器

7、音调调节器

8、音幅调节器

9、音色调节器

10、定压输出变压器

三、电话系统

1、4*1.0四芯单投室内电话线

2、86型暗装电话面板

3、办公用电话机（带来电显示功能）

4、双护套加粗五类网线

5、3m电话连接线（带水晶头）

6、20对电话分线盒

7、50对电话分线盒

8、50对电话电缆

四、公用辅材部分

1、φ20PVC穿线管

2、φ10PVC穿线管

3、φ80*60PVC线槽

4、L15扎带

5、φ20软管

6、φ50软管

7、12#螺栓

8、防水胶刺目

9、φ2.0多股电源线