全自动化学发光免疫分析仪技术参数表

- 检测原理：微粒子酶促化学发光

- 标记底物：金刚烷AMPPD

- 检测速度：≥100测试/小时

- 试剂位：≥24个，仪器自带4-10摄氏度冷藏，工作中可随时更换试剂

- 样本位：≥60个，工作中可随时添加

- 急诊功能：随时急诊插入

- 电源要求：操作范围：200-240V，6A，50-60Hz，10Amp

- 电气安全性：符合UL、CSA、IEC、TUV、GS、JIS标准

- 环境要求：相对湿度：20-80%RH，温度：18-28°C，最高海拔2000米

- 最长离机时间：≥3小时

- 电脑系统：高性能计算机
RS232串行接口、并行接口
≥15英寸液晶触摸显示屏
标准鼠标、标准键盘

- 软件系统：Windows NT操作系统、图像式界面
LIS通讯、软盘存储
中文操作语言
常规、STAT、保养、故障诊断
QC自动反射检测
网络远程诊断